## 植物保护实验室项目
广东海洋大学申购货物清单
申购单位：农学院 |  |  |  | 填表日期：
项目名称：生物技术系植物保护实验室建设 |  |  |  | 经办人及联系电话： |  | 胡老师 13671493756
序号 | 申购货物名称 | 品牌型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价(元) | 数量(单位) | 小计(元) | 拟存放地点
1 | PH计 | 中国梅特勒-托利多、FE28-Standard | 分辨率/精度(pH):0.01/0.1/±0.01 | 人民币 | 3300 | 4 | 13200 | 兴农楼307(1) 兴农楼106(2) 兴农楼308(1)
预定义缓冲液组:4
校准点:5
测量范围(pH):-2.00…16.00
温度分辨率/精度(°C):0.1/±0.3
温度范围(°C):0…105
温度补偿：ATC 和 MTC
含配：电极LE438、pH缓冲液套装
2 | 恒温恒湿培养摇床(双层小容量) | 常州金坛精达、JDWZ-2102 | 整机外形：立 式 | 人民币 | 8800 | 1 | 8800 | 兴农楼307(1)
显示方式：LCD液晶屏显示
温度范围：4℃～60℃；
控温精度：±0.5℃；
湿 度：40～95%RH
整机功率：1200W
定时范围：0～500小时
震荡幅度：Φ26mm
转速范围：20～300rpm；
标准配置：500ml×24；250ml*35只；
振荡方式：回旋振荡(标配)
夹具配置：专用瓶夹
整机电源：220V，50Hz。
3 | 高速离心机 | 德国Eppendorf 5418 | 主要技术参数: | 人民币 | 24000 | 1 | 24000 | 兴农楼307(1)
1.更安全：标配气密性黑色铝制金属转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证
2.时间设置: 30秒-599分钟，可连续运转
3.加速至最高转速时间: 15秒；从最高转速减速时间: 15秒
4.卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心；
5.离心结束后自动开盖，减少样品预热
6.离心结束后声音提示
7.便利的两旋钮操作；
8. “short spin” 可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能；
9.转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)
10.系统达到IEC1010-2-020 国际最高安全标准；
11.配置：主机一台,标准18×1.5/2.0ml角转头一个
最大转速为14,000rpm;最大离心力为16,873g
«12.为保证售后服务需提供原厂/代理商售后承诺函。
4 | 梯度PCR仪 | 杭州朗基、A300 | 1、7”TFT高清真彩全触摸屏，曲线图形实时显示程序； | 人民币 | 32000 | 1 | 32000 | 兴农楼307(1)
2、使用美国原装进口Marlow半导体芯片，并提供供应商证明
3、多功能模块: 9677模块+原位载盘，一机三用，可做常规、梯度和原位PCR。
4、最大升温速度：6℃/秒；最大降温速度：5℃/秒；
5、中英文双语可选界面；
6、全新Top-Open开合热盖技术，有防过压的声音提示功能，热盖自动关闭功能；
7、样品台温度范围：0℃～100℃； 梯度温度范围：30℃～99.9℃；梯度温度均匀性：≤±0.2℃；
8、主机可储存15,000个以上PCR标准程序, 还可通过U盘无限量下载程序或升级软件；
9、独特的前进风后出风的风道设计，仪器之间可紧贴摆放，节约空间。
10、多用户登录并有密码保护，有TM计算器，有程序向导功能。
11、必须提供国外PCR仪权威检测机构CYCLERTEST出具的报告。
12、厂家必须具有15年以上PCR仪研发生产历史。
13、需提供医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。
14、需出具原厂家授权和售后服务承诺书。
5 | 生化培养箱 | 上海博迅、SPX-150B-Z | 应用范围:生化培养箱适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。 | 人民币 | 7000 | 2 | 14000 | 兴农楼306(2)
生化培养箱产品特点：
外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高；
具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节；
显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越；
具有定时和计时功能；
工作室内装照明装置，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察；
具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。
技术参数：
型号：SPX-150B-Z
控温范围：5-50℃
分辨率：0.1℃
波动度：±0.5℃
均匀度：±1℃(37℃时)
输入功率：300W
定时范围：0-999小时
内胆尺寸(mm)：500×315×955
外形尺寸(mm)：625×520×1140
载物托架：3块
6 | 微型离心机 | 珠海黑马、Mini6k | Mini6k微型离心机(又名迷你离心机，微量离心机)适用于微量过滤，快速从试管壁或试管盖上甩下试剂，以及试管或排管的慢速离心。 | 人民币 | 1000 | 1 | 1000 | 兴农楼307(1)
产品特点：专利静音技术、超低噪声运行；采用免维护高速电机；多种颜色，满足实验室分区管理要求
应用范围：全血中提取血清；微量血细胞分离；各种样品提取上清液；样品快速沉降；微生物样品处理。
7 | 数显磁力搅拌器 | 巩义市予华、RG-18 | 性能：转速范围0~2500rpm | 人民币 | 2000 | 1 | 2000 | 兴农楼307(1)
搅拌容量10mL~5L(水)
功能：转速设定(旋钮设定)
转速显示(数字显示)
安全功能(保险)
构成：马达(DC无刷马达、功率25W)
磁力(稀土类磁铁)
规格：本体材质(ABS阻燃性塑料)
台面材质(微晶玻璃)
台面尺寸(200*200mm)
使用环境温度：5~35℃
额定电源·输入功率：AC220v 50Hz·2A 25W
合计 | [7 empty] | 90000
注：1.因篇幅有限，如主要配置、技术参数及商务条款不能准确反映需求，请以附件形式说明申购货物的具体配置、技术参数及商务条款。 2.本表内的单价为参考价，以合计价格为准，但结算时的结算单价不得高于本表的单价。