附件**：农学院分子育种实验室设备；预算金额99500元

| 序号 | 申购货物名称 | 规格型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价（元） | 数量 （单位） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光合测定仪 | 3051D | CO2 测量范围：0-1000ppm/1-1500ppm /0-2000ppm 叶室温度测量范围：0-50℃ 叶片温度测量范围：0-50℃ 湿度测量范围：0-100% 光合有效辐射测量范围：0-2500μmolm ㎡/s | 人民币 | 53000 | 1 | 53000 |
| 2 | 切片机 | 轮转式切片机YD-202A | 切片厚度范围：1-25um 切片调节最小分度值：1um 最大切片截面：40×30m 尺寸：335×350×300 方便清洁的密封箱形罩，防止了意外碰撞的灰尘和污染 刀座就前后、横向移动，（便于切片与修片）丝杆行程限位报警 切片计数，有液晶显示切片数量。 （快速冷冻切片、石蜡切片，一机两用） | 人民币 | 20000 | 1 | 20000 |
| 3 | 药品阴凉柜 | 深圳欧雪YLCB-650F2HA | 门类型：双门 外型尺寸： （L*W*H)(MM)1000*580*2000 容积：650L 温度：0～20℃，具有独特超温报警功能，温度达到20℃以上时会自动启动报警系统 湿度：带湿度显示器，湿度有效控制在35%~75%之间 制冷方式：风冷 标准：符合国家新GSP验证要求 配置：标配6层层架（平板） | 人民币 | 7500 | 1 | 7500 |
| 4 | 徕卡显微镜摄像装置 | ICC50W | 1一体化500万像素高清摄像装置，支持实时高清1080i视频输出，集成SD卡槽与USB2.0接口；无需电脑即可直接拍摄 2 含专属iPad软件，可用无线连接显示实时图像，实时控制拍摄录像等功能 3配套软件可以控制摄像头参数，管理及调整图像。 4图像采集及分析软件，与显微镜、摄像头为同一品牌厂家，可做自校准，无需标尺，无兼容性风险； 5用户界面及操作方式符合人工学要求。可快速采集图象及大量数据集显示，直观的设定实验条件给快速设置和采集所属通道图象。 6具有测量及多通道图像叠加功能。 7采图、高速图象采集. 完全控制照相机性能如曝光、增益、 binning、黑平衡、白平衡和伽玛值,；可实现图象采集、图象显示和管理，图象视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像； 8可通过滑动杆作快速地在大量数据集中滚动、查找，实验树结构管理数据如储存、重新命名、拷贝、删除、输出为 tif、avi、jpeg等。实验条件可保存、输出为并使用在另外的实验中应用。 | 人民币 | 19000 | 1 | 19000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 99500 |